## Arkusz1
Wyznaczanie wartości ENR nieznanego źródła.
Metoda jest dwustopniowa:
Musimy mieć odbiornik, transwerter na pasmo na którym chcemy wyznaczyć ENR najlepiej o niskiej liczbie szumowej.
Robimy rezystor 50 om (bezindukcyjny) na kawałku kabla semirigid i wkładamy go do bloku aluminiowego (miedzianego),
Umieszczamy obok niego termoparę. Zastosowanie bloku metalowego ma na celu zapewnienie stałej temperatury mierzonego
rezystora. Mierzymy najpierw szumy zimnego opornika (ideałem byłby ciekły azot lub suchy lód ale może być też temperatura
pokojowa). Zerujemy miernik na zimnym rezystorze. Grzejemy opornik do około 260 stopni Celsjusza i odczytujemy
wzmocnienie (tak by nie stopiła się cyna, dobre są tu luty “ekologiczne”). Dane wpisujemy do tabeli poniżej.
1 Etap
1.5 | Gain [dB] odczytane | 1.4125
20 | T 1 zimna [C] | 293 |  | 2 | f
270 | T 2 -gorąca [C] | 543 |  | 4.0453e-13 |  | 1.7509
313.0054 | Temperatura szumowa [K] |  |  | 2.472e+12
W drugim etapie zerujemy układ na wyłączonym źródle szumów. Załączamy źródło szumów i odczytujemy wzmocnienie.
Podajemy również temperaturę pomiaru. ENR badanego źródła musi być na poziomie około 4-8dB (zewnętrzne tłumiki).
Tę metodę stosuje się w laboratoriach jako wzorcową.
2 Etap |  |  |  | -123.9305
15.72 | Gain [dB] | 37.325
20 | Temperatura pokojowa [C] | 293
76.1302 | Temperatura szumowa [K] |  | 39.8107
18.8156 | ENR [dB] |  | 6.2757
501389894
W pola żółte wpisujemy wyniki zmierzone. W czerwonym jest ENR. Pozostałe pola to wartości pomocnicze do wyliczeń.
Do wyników najlepiej przyjąć średnio z trzech oznaczeń.